НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«БЕЛИНТЕРАНАЛИТ»

Республика Беларусь, г. Минск, 220108, ул. Казинца, 90, к. 3, ком. 14		тел. (017) 212-59-66; факс (017) 212-48-23;

IBAN № BY78BAPB30122765300100000000 					тел./ф. лаб. (017) 398-52-65

в ОАО БелАПБ, ЦБУ № 510, г. Минска, BIC BAPBBY2X

исх. № _____ от «____» _____________ 2020 г.

| БГЦА; BY/112 1.0367 СТБ ИСО/МЭК 17025. BSCA. | «УТВЕРЖДАЮ» Начальник испытательной лаборатории НПООО «Белинтераналит» ___________ М.В. Машкало |
| --- | --- |
| Испытательная лаборатория НПООО «Белинтераналит» аккредитована Государственным предприятием «БГЦА» на соответствие СТБ ИСО/МЭК 17025-2007. Аттестат аккредитации № BY/112 1.0367 |  |

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № ${testReport.protocolNumber}

от ${testReport.dateS}

на 2-х страницах  в 2-х экземплярах

Наименование образца  ${samplesName}

Заявитель на проведение испытаний  ${testReport.applicant.organization}.

Адрес заявителя  ${ testReport.applicant.address}.

Акт отбора образцов (проб)  ${ testReport.samples[0].samplingReport}.

Вид испытаний  ${testType}.

Наименование ТНПА, устанавливающей методы испытаний  ${testMethods}.

Количество образца, поступившего на испытания  ${quantity}.

Начало проведения испытаний  ${testReport.startDateS}

Окончание проведения испытаний  ${testReport.endDateS}

Наименование органа, производившего отбор проб на испытания  ${ testReport.samples[0].objectOfStudy.samplingAuthority.title}.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

| № п\п | Наименование проведенных видов испытаний | Наименование ТНПА, устанавливающего метод испытаний | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ${testTypeInTable}. | ${testMethods}. |  |

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

${weather}

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМОЕ
 ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ

| № п/п | Наименование и тип (марка) испытательного оборудования | Учетный (заводской) номер | Срок действия поверки, калибровки, аттестации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы лабораторные равноплечные ВЛР-200 | № 40 | 24.01.2021 г. |  |
| 2 | Гири граммовые Г-2-210 | № 953 | 01.07.2020 г. |  |
| 3 | Прибор атомно-эмиссионный многоканальный АЭМС | № 1 | 14.01.2021 г |  |
| 4 | Электропечь СНОЛ 1.6.2,5.1/11-И3 | № 44471 | 21.02.2021 г. |  |

Место штампа лаборатории

Протокол испытаний № ${testReport.protocolNumber}											Страница 2

от ${testReport.dateS}											Всего 2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| Шифр | Наименование образца | Наименование элемента | Нормированное значение показателей, установленных в ТНПА${testReport.notGreater}${testReport.units} | Фактическое значение содержания${testReport.units} |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| $[@resultTableRow.cipher] | ${resultTableRow.sampleName} | ${ resultTableRow.elementNames} | ${ resultTableRow.elementNorms} | ${ resultTableRow.elementResults} |

Испытания провели:

${testReport.performers[0].position}			${testReport.performers[0].name}

должность		фамилия, и.о. 	подпись

${testReport.performers[1].position}			${testReport.performers[1].name}

должность		фамилия, и.о. 	подпись

Результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, ответственность за отбор образцов несет Заказчик.

${conclusionTitle}

${conclusion}

Заместитель начальника ИЛ по качеству				Е. О. Фурсевич

Данный протокол оформлен на 1-м листе в 2-х экземплярах и направлен в:

1 экз. – ${testReport.applicant.organization};

2 экз. – НПООО «Белинтераналит».

Размножение протокола возможно только с разрешения испытательной лаборатории

НПООО «Белинтераналит».

Место штампа лаборатории